## Sheet1
2023年计量器具仪器检定与校准服务项目清单
序号 | 科室 | 仪器名称 | 规格型号 | 数量 | 备注
1 | 产科 | 心电监护 | MEC-1000 | 4
2 | 产科 | 心电监护 | ZD120B | 2
3 | 产科 | 注射泵（单泵） | WZ-50C6 | 2
4 | 产科 | 胎心监护仪 | F30 | 1
5 | 产科 | 胎心监护仪 | F3 | 3
6 | 产科 | 胎心监护仪 | MP-800A | 1
7 | 产科 | 臂式电子血压计 | YE660C | 2
8 | 产科 | 红外体温计 | JXB-180 | 1
9 | 产科 | 红外体温计 | DT-9806C | 1
10 | 产科 | 经皮黄疸仪 | JH20-1B | 2
11 | 超声科 | 迈瑞B超 | M9 | 11
12 | 超声科 | 迈瑞B超 | R8 | 1
13 | 超声科 | 飞利浦B超 | 200 | 1
14 | 超声科 | 阿波罗B超 | 阿波罗400 | 1
15 | 超声科 | 便携式B超 | M7 | 2
16 | 超声科 | GEB超 | GE-E10 | 1
17 | 超声科 | 日立B超 | 日立 | 1
18 | 超声科 | GEB超 | GE-logigc5 | 1
19 | 超声科 | 麦迪逊B超 | 麦迪逊 | 1
20 | 超声科 | 百胜B超 | 百胜 | 1
21 | 儿科 | 血压计 | 鱼跃（成人型） | 1 | 无创非自动成人型（鱼跃）
22 | 儿科 | 血压计 | 登冠 | 1 | 无创非自动儿童型（登冠）
23 | 儿科 | 血压计 | 鱼跃 | 1 | 无创自动型（鱼跃）
24 | 儿科 | 体温计 | 倍儿康 | 1 | 电子体温计（倍儿康）
25 | 儿科 | 温湿度表 | 科辉 | 3 | 温湿度表（科辉仪表）
26 | 儿科 | 温度计 | 康威 | 2 | 冰箱室温多用温度计（康威仪表）
27 | 儿科 | 注射泵 | WZ-50C6 | 13 | Medfusion注射泵WZ-50C6
28 | 儿科 | 注射泵 | KL-602 | 2 | Kellymed注射泵KL-602
29 | 儿科 | 多参数监护仪 | MEC-1000 | 4 | 迈瑞便携式多参数监护仪MEC-1000
30 | 儿科 | 病人监护仪 | UT4000F | 1 | GOLDWAY病人监护仪UT4000F
31 | 儿科 | 心电图机 | 上海光电 | 1 | 多道心电图机（上海光电）
32 | 耳鼻喉科 | 心电监护仪 | MEC-1000 | 1
33 | 耳鼻喉科 | 水银血压计 | 鱼跃 | 2
34 | 耳鼻喉科 | 电子血压计 | HEM-6116 | 1
35 | 耳鼻喉科 | 水银体温计 |  | 5
36 | 妇科 | 体温抢 |  | 1 | 无规格
37 | 妇科 | 流量表 |  | 10
38 | 妇科 | 血压计 |  | 2
39 | 妇科 | 心电监护仪 | mindray | 3
40 | 妇科 | 注射泵 | wz-1006 | 2
41 | 感染科 | 无创呼吸机 |  | 2
42 | 感染科 | 高流量 |  | 2
43 | 感染科 | 血气分析仪 |  | 1
44 | 感染科 | 心电图机 |  | 1
47 | 感染科 | 肝硬度检测仪 |  | 1
48 | 感染科 | 肺功能机 |  | 1
50 | 感染科 | B超机 |  | 1
51 | 感染科 | 输液泵SY-1200 |  | 3
52 | 感染科 | 注射泵 (双） |  | 2
53 | 感染科 | 注射泵（单） |  | 5
54 | 感染科 | 动态血压 |  | 2
55 | 感染科 | 床旁消毒机 |  | 3
56 | 感染科 | 吸痰器 |  | 3
57 | 感染科 | 心电监护 | 1号-2号 M8000 | 2
58 | 感染科 | 心电监护 | 3号-12号 MEC-1000 | 10
59 | 感染科 | 心电监护 | 13号-16号 M7000 | 4
60 | 感染科 | 心电监护 | 17号-28号 iMEC8 | 12
61 | 感染科 | 治疗室空气消毒机 |  | 3
62 | 骨二科 | 倍尔康红外线体温计 | JXB-178 | 1
63 | 骨二科 | 鱼跃电子血压计 | SMARTBPM | 1
64 | 骨二科 | 便携式多参数监护仪 | MEC-1000 | 4
65 | 骨二科 | 病人监护仪 | IMEC8 | 3
66 | 骨二科 | 科力智能输液泵 | K110DD221 | 1
67 | 骨二科 | 史密斯输液泵 | SY-1200 | 1
68 | 骨二科 | 史密斯微量泵 | WZ-50C6 | 1
69 | 骨一科 | 体温计 |  | 20
70 | 骨一科 | 血压计 | 鱼跃 | 1
71 | 骨一科 | 温湿度仪 |  | 2
72 | 骨一科 | 注射泵 |  | 2
73 | 骨一科 | 输液泵 |  | 2
74 | 骨一科 | 心电监护仪 |  | 10
75 | 骨一科 | 血糖仪 |  | 1
76 | 呼吸内科 | 史密斯输液泵 | SY-1200 | 1
77 | 呼吸内科 | 史密斯输液泵 | C6 | 2
78 | 呼吸内科 | 史密斯微量泵 | SY-1200 | 1
79 | 呼吸内科 | 迈瑞病人监护仪 | MEC-1000 | 6
80 | 呼吸内科 | 迈瑞病人监护仪 | imEC8 | 2
82 | 呼吸内科 | 飞利浦呼吸机 | V60 | 1
83 | 呼吸内科 | 肺功能 | powercabe-Body | 1
84 | 呼吸内科 | 挂式空消机 |  | 1
85 | 呼吸内科 | 巨光床旁空气消毒机 |  | 1
86 | 急诊科（平桥） | 监护仪 | BLT-M7000 | 1
87 | 急诊科（平桥） | 床旁消毒机 | 巨光牌CXJ-2J | 1
89 | 急诊科（平桥） | 监护仪 | PM-9000E | 1
90 | 急诊科（平桥） | 微量输液泵 | SY-1200 | 1
91 | 急诊科（平桥） | 电子血压计 | 6116 | 1
92 | 急诊科（平桥） | 多道心电图机 | BeneHeartR12 | 1
93 | 急诊科（平桥） | 空气消毒机 | 巨光牌CXJ-2J | 2
94 | 急诊科（平桥） | 心电监护仪 | M8000 | 1
95 | 急诊科（平桥） | 心电监护仪 | M8000 | 1
96 | 急诊科（平桥） | 除颤仪 | CA360-B | 1
98 | 急诊科（沙坝） | 体温计 |  | 13
99 | 急诊科（沙坝） | 无创非自动测量血压计 |  | 3
100 | 急诊科（沙坝） | 电子血压计 | YE8900A | 2
101 | 急诊科（沙坝） | 电子血压计 | HEM-6116 | 2
102 | 急诊科（沙坝） | 心电图机 | ECG-1210 | 1
103 | 急诊科（沙坝） | 心电图机 | ECG-2250 | 1
104 | 急诊科（沙坝） | 心电图机 | ECG-1150 | 1
105 | 急诊科（沙坝） | 心电图机 | BeneHeartR12 | 1
106 | 急诊科（沙坝） | 心电图机 | iHCG-12 | 1
107 | 急诊科（沙坝） | 心电监护 | M7000 | 5
108 | 急诊科（沙坝） | 心电监护 | MEC-1000 | 3
109 | 急诊科（沙坝） | 心电监护 | BeneviewT8 | 3
110 | 急诊科（沙坝） | 心电监护 | epm10 | 2
111 | 急诊科（沙坝） | 心电监护 | X10A | 1
112 | 急诊科（沙坝） | 呼吸机 | ShangriLa590 | 1
113 | 急诊科（沙坝） | 呼吸机 | Savina300 | 2
114 | 急诊科（沙坝） | 呼吸机 | SV300 | 2
115 | 急诊科（沙坝） | 呼吸机 | SV70S | 1
116 | 急诊科（沙坝） | 呼吸机 | 维曼standard2 | 1
117 | 急诊科（沙坝） | 无创呼吸机 | Stellar150 | 1
118 | 急诊科（沙坝） | 简易呼吸机 |  | 1
119 | 急诊科（沙坝） | 呼吸机 |  | 1
120 | 急诊科（沙坝） | 微量泵 | KL-702 | 1
121 | 急诊科（沙坝） | 微量泵 | WZS-50F6 | 4
122 | 急诊科（沙坝） | 微量泵 | BeneFusion | 1
123 | 急诊科（沙坝） | 微量泵 | BeneFusionsp3D | 1
124 | 急诊科（沙坝） | 除颤仪 | BeneHeartD3 | 2
125 | 急诊科（沙坝） | 除颤仪 | CVRD20SRV | 1
126 | 急诊科（沙坝） | 输液泵 | SY-1200 | 1
127 | 急诊科（沙坝） | 输液泵 | ZNB-XD | 1
128 | 急诊科（沙坝） | 肌钙蛋白检测仪 | AFS-1000 | 1
129 | 急诊科（沙坝） | 床旁空气消毒机 |  | 1
130 | 急诊科（沙坝） | 挂式空气消毒机 |  | 13
131 | 检验科 | 移液管 | 1 ml | 1
132 | 检验科 | 移液管 | 2 ml | 1
133 | 检验科 | 移液管 | 5 ml | 1
134 | 检验科 | 移液管 | 10 ml | 1
135 | 检验科 | 加样枪 | 0.5—10 ul | 1
136 | 检验科 | 加样枪 | 2-20 ul | 1
137 | 检验科 | 加样枪 | 5-50 ul | 2
138 | 检验科 | 加样枪 | 10-100 ul | 2
139 | 检验科 | 加样枪 | 20-200 ul | 5
140 | 检验科 | 加样枪 | 100-1000 ul | 5
141 | 检验科 | 冰箱室温多用温度计 | 220型 | 10
142 | 检验科 | 高压灭菌锅（锅体） | GR85DP | 1 | 国家强制要求
143 | 检验科 | 高压灭菌锅（压力表） | GR85DP | 1 | 国家强制要求
144 | 检验科 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 4 | 国家强制要求
145 | 精神科 | 心电监护 | MEC-1000或 | 2
146 | 精神科 | 床旁消毒机 | JWK/CDX-2000A | 1
147 | 精神科 | 血压计电动 | YE660A/YE8800C/HEM-6160/ | 3
148 | 精神科 | 空气消毒机 | 巨光B-1000型 | 1
149 | 精神科 | 吸痰器 | 7A-23D | 1
150 | 精神科 | 血压计水银 | GB3053-93 | 1
151 | 康复医学科 | 电子体温计 |  | 2
152 | 康复医学科 | 血压计 |  | 2
153 | 康复医学科 | 温湿度表 |  | 2
154 | 康复医学科 | 心电监护仪 |  | 1
155 | 康复医学科 | 输液泵 |  | 1
156 | 口腔科 | 血压计（鱼跃） | 台式 | 1
158 | 口腔科 | 温湿度表 | WS2080B | 2
159 | 麻醉科 | 除颤仪 |  | 1
161 | 麻醉科 | 移动式C形臂X射线机 |  | 1
162 | 麻醉科 | 心电监护 |  | 13
163 | 麻醉科 | 麻醉机 |  | 10
164 | 麻醉科 | 注射泵 |  | 12
165 | 麻醉科 | 高频电刀 |  | 9
168 | 麻醉科 | 血压计 |  | 1
169 | 麻醉科 | 体温枪 |  | 2
171 | 麻醉科 | 温度计 |  | 3
172 | 麻醉科 | 温湿度计 |  | 3
174 | 普外科 | 心电监护 | MSC-1000 | 13
175 | 普外科 | 心电监护 | ZD120B | 2
176 | 普外科 | 注射泵（单泵） | W2-25016 | 1
177 | 普外科 | 注射泵（单泵） | 阿童木1235W | 1
178 | 普外科 | 注射泵（单泵） | 阿童木1235N | 1
179 | 普外科 | 注射泵（双泵） | KL-702 | 3
180 | 普外科 | 输液泵 | ZNB-XD智能输液泵 | 2
181 | 普外科 | 输液泵 | SY-1200 | 1
182 | 普外科 | 血压计(台式） | GB3053-93 | 2
183 | 普外科 | 臂式电子血压计 | YE660D | 1
184 | 普外科 | 红外体温计 | CK-T1503 | 1
185 | 全科医学科 | 心电监护仪 | 台 | 10
186 | 全科医学科 | 微量注射泵 | 台 | 11
188 | 全科医学科 | 心电图机 | 台 | 1
189 | 全科医学科 | 血压计 | 个 | 3
190 | 全科医学科 | 电子血压计 | 台 | 1
191 | 全科医学科 | 除颤仪 | 台 | 1
192 | 神经内科 | 体温计 | 电子 | 1
193 | 神经内科 | 血压计 | 无创自动测量血压计 | 1
194 | 神经内科 | 血压计 | 无创非自动测量血压计 | 1
196 | 神经内科 | 多参数监护仪 | 迈瑞MEC-1000/宝莱特M7000 | 11
197 | 神经内科 | 输液泵 | 史密斯SY-1200 | 1
198 | 神经内科 | 注射泵 | 史密斯WZ-50C6/佳士比F6/迈瑞BenFusion SP3D | 4
199 | 神经外科 | 床旁消毒机 | CXJ2J | 1
200 | 神经外科 | 排痰仪 | G2000 | 1
201 | 神经外科 | 排痰仪 | YK600-4 | 1
202 | 神经外科 | 气压治疗仪 | WBH-B | 1
203 | 神经外科 | 呼吸机 | SV70S | 1
204 | 神经外科 | 静脉输液泵 | SY-1200 | 1
205 | 神经外科 | 静脉输液泵 | 佳士比1200 | 1
206 | 神经外科 | 静脉注射泵 | 14B1T100 | 6
207 | 神经外科 | 静脉注射泵 | 史密斯WZ-50C6 | 1
208 | 神经外科 | 静脉注射泵 | 迈瑞SP3D | 2
209 | 神经外科 | 监护仪 | Epm10 | 2
210 | 神经外科 | 监护仪 | 迈瑞1000 | 11
211 | 神经外科 | 监护仪 | 迈瑞N12 | 1
212 | 神经外科 | 监护仪 | 合兴重点2D120B | 1
213 | 神经外科 | 监护仪 | 宝莱特 | 1
214 | 神经外科 | 空气消毒机 |  | 5
216 | 神经外科 | 电动吸引器 |  | 1
217 | 神经外科 | 红外线体温计 | CK-T1501 | 1
218 | 神经外科 | 鱼跃电子血压计 | YE660D | 2
219 | 神经外科 | 红外线体温计 | JXB-186 | 1
220 | 神经外科 | 血糖仪 | 333D | 2
221 | 肾内科 | 血压计 | YE660A | 9
222 | 肾内科 | 心电监护仪 | MEC-1000 | 1
223 | 肾内科 | 除颤仪 | BeneHeart D3 | 1
224 | 肾内科 | 注射泵 | BeneFusion SP3D | 1
225 | 肾内科 | 输液泵 | SY-1200 | 1
226 | 肾内科 | 输液泵 | 佳士比 TM1200 | 1
227 | 肾内科 | 温湿度表 | HTC-1 | 3
228 | 输血科 | 温度计 | 支 | 2
229 | 输血科 | 加样枪 | 支 | 2
230 | 司法鉴定所 | 体重秤 | 2015F057-32 | 2
231 | 司法鉴定所 | 血压计 | GB3053-93 | 1
232 | 司法鉴定所 | 温湿度表 | 津制01100318号 | 2
233 | 疼痛科 | 心电监护仪 | iMEC8 | 2
235 | 疼痛科 | 电子体温计 | JXB-178 | 2
236 | 疼痛科 | 臂式电子血压计 | YE655D | 1
237 | 疼痛科 | 水银血压计 | 台式 | 1
239 | 疼痛科 | 温湿度表 | WS2080B | 3
240 | 体检科 | 心电图仪器 | ECG-6010 | 1 | 心电图室
241 | 体检科 | 心电图仪器 | ECG-1201 | 1 | 心电图室
242 | 体检科 | 肺功能 | FGC-A+ | 1 | 肺功能室
243 | 体检科 | 肺功能 | HI-101 | 1 | 肺功能室
244 | 体检科 | 水银血压计1 | 台式 | 1 | 一般检查室
245 | 体检科 | 水银血压计2 | 台式 | 1 | 一般检查室
246 | 体检科 | 水银血压计3 | 台式 | 1 | 一般检查室
247 | 体检科 | 水银血压计4 | 台式 | 1 | 一般检查室
248 | 体检科 | 水银血压计5 | 台式 | 1 | 一般检查室
249 | 体检科 | 水银血压计6 | 台式 | 1 | 一般检查室
250 | 体检科 | 水银血压计7 | 台式 | 1 | 一般检查室
251 | 体检科 | 电子血压计 | HBP-9020 | 1 | 一般检查室
252 | 体检科 | 超声骨密度仪 | T6AL250V | 1 | 骨密度室
253 | 体检科 | 超声骨密度仪 | P/N001—0600 | 1 | 骨密度室
258 | 体检科 | 干式荧光免疫分析 | AFS2000A | 1 | 抽血室
259 | 体检科 | 免疫定量分析仪 | QMT8000 | 1 | 抽血室
263 | 体检科 | 彩色经颅多普勒 | RH3200 | 1 | 动脉硬化室
267 | 泌尿、胃肠 | 心电监护仪7-1 | AQ-44206386 | 1
268 | 泌尿、胃肠 | 心电监护仪7-2 | ZP120B | 1
269 | 泌尿、胃肠 | 心电监护仪7-3 | MMBD60000P | 1
270 | 泌尿、胃肠 | 心电监护仪7-4 | AQ-13150724 | 1
271 | 泌尿、胃肠 | 心电监护仪7-5 | AQ-1B162486 | 1
272 | 泌尿、胃肠 | 心电监护仪7-6 | AQ74b15704 | 1
273 | 泌尿、胃肠 | 心电监护仪7-7 | IMEC8 | 1
274 | 泌尿、胃肠 | 输液泵 | 08B3T100 | 3
275 | 泌尿、胃肠 | 注射泵 | 21B1T100 | 2
276 | 泌尿、胃肠 | 温湿度计 | WS2080B | 2
277 | 泌尿、胃肠 | 电子体温计 | JXB-178 | 1
278 | 泌尿、胃肠 | 电子体温计 | DT-9806C | 1
279 | 泌尿、胃肠 | 电子血压计 | YE670A | 1
280 | 泌尿、胃肠 | 台式血压计 |  | 2
281 | 泌尿、胃肠 | B型超声诊断仪 | WED-9618C | 1
282 | 消毒供应中心 | 温湿度表 |  | 3
283 | 消化内科 | 心电监护仪 | MEC-1000 | 5
284 | 消化内科 | 心电监护仪 | IMEC8 | 3
285 | 消化内科 | 心电监护仪 | INEC8 | 1
286 | 消化内科 | 心电监护仪(深圳迈瑞） | ePM 10 | 1
287 | 消化内科 | 微量输液泵 | P-600 | 1
288 | 消化内科 | 注射泵佳士比（双泵） | F6 | 2
289 | 消化内科 | 注射泵 （单道） | KL-602SWZ-50C6 | 4
290 | 消化内科 | 双道微量注射泵（双泵） | 佳士比F6 | 1
291 | 消化内科 | 微量输液泵 | SY-1200 | 2
292 | 消化内科 | 双道微量注射泵（双泵） | BeneFLIsion SP3D | 1
293 | 消化内科 | 双道微量注射泵（双泵） | 佳士比 | 1
294 | 消化内科 | 臂式电子血压计 | YE660D | 1
295 | 消化内科 | 体温枪 |  | 1
297 | 心理科 | 水银体温计 |  | 10
298 | 心理科 | 体温枪 |  | 3
299 | 心理科 | 电子血压计 |  | 4
300 | 心理科 | 水银血压计 |  | 3
301 | 心理科 | 温湿度 |  | 2
302 | 心理科 | 心电图仪 |  | 1
303 | 心理科 | 心电监护仪 | 迈瑞 | 1
304 | 心理科 | 心电监护仪 | 飞利浦 | 1
305 | 心血管内科 | 心电监护仪 | PM-9000 | 10
306 | 心血管内科 | 脉搏血氧仪 | FS20D | 3
307 | 心血管内科 | 电子体温计 | JXB-178 | 1
308 | 心血管内科 | 臂式电子血压计 | YE670A | 2
309 | 心血管内科 | 水银血压计 | 台式 | 4
310 | 心血管内科 | 除颤仪 | 迈瑞D3 | 1
311 | 心血管内科 | 单道微量注射泵 | WX-50C6 | 9
312 | 心血管内科 | 双泵微量注射泵 | 14B1T100 | 10
313 | 新生儿科 | 婴儿培养箱 | BB-100G | 1
314 | 新生儿科 | 婴儿培养箱 | BB-100G | 1
315 | 新生儿科 | 婴儿培养箱 | BB-100G | 1
316 | 新生儿科 | 婴儿培养箱 | BB-100G | 1
317 | 新生儿科 | 婴儿培养箱 | BB-100G | 1
318 | 新生儿科 | 婴儿培养箱 | BB-100G | 1
319 | 新生儿科 | 婴儿培养箱 | BB-100G | 1
320 | 新生儿科 | 婴儿培养箱 | BB-100G | 1
321 | 新生儿科 | 婴儿培养箱 | BB-100G | 1
322 | 新生儿科 | 婴儿培养箱 | BB-100G | 1
323 | 新生儿科 | 婴儿培养箱 | BB-100G | 1
324 | 新生儿科 | 婴儿培养箱 | BB-100G | 1
325 | 新生儿科 | 婴儿培养箱 | BB-100G | 1
326 | 新生儿科 | 婴儿培养箱 | BB-100G | 1
327 | 新生儿科 | 婴儿培养箱 | BB-100G | 1
328 | 新生儿科 | 婴儿培养箱 | BB-100G | 1
329 | 新生儿科 | 婴儿培养箱 | BB-100G | 1
340 | 新生儿科 | 新生儿无创呼吸机 |  | 1
341 | 新生儿科 | 新生儿常频呼吸机 |  | 1
342 | 新生儿科 | 无创呼吸机 | SiPAP | 1
343 | 新生儿科 | 微量注射泵 | 双通道WZS-50F6 | 1
344 | 新生儿科 | 微量注射泵 | 双通道WZS-50F6 | 1
345 | 新生儿科 | 微量注射泵 | 双通道WZS-50F6 | 1
346 | 新生儿科 | 微量注射泵 | 双通道WZS-50F6 | 1
347 | 新生儿科 | 微量注射泵 | 双通道WZS-50F6 | 1
348 | 新生儿科 | 微量注射泵 | 双通道WZS-50F6 | 1
349 | 新生儿科 | 微量注射泵 | 双通道WZS-50F6 | 1
350 | 新生儿科 | 微量注射泵 | 双通道WZS-50F6 | 1
351 | 新生儿科 | 微量注射泵 | 双通道WZS-50F6 | 1
352 | 新生儿科 | 微量注射泵 | 双通道WZS-50F6 | 1
353 | 新生儿科 | 微量注射泵 | 双通道WZS-50F6 | 1
354 | 新生儿科 | 微量注射泵 | 双通道WZS-50F6 | 1
355 | 新生儿科 | 微量注射泵 | 双通道WZS-50F6 | 1
356 | 新生儿科 | 微量注射泵 | 单道wz-50C6 | 1
357 | 新生儿科 | 微量注射泵 | 单道wz-50C6 | 1
358 | 新生儿科 | 微量注射泵 | 单道wz-50C6 | 1
359 | 新生儿科 | 微量注射泵 | 单道wz-50C6 | 1
360 | 新生儿科 | 微量注射泵 | 单道wz-50C6 | 1
361 | 新生儿科 | 微量注射泵 | 单道wz-50C6 | 1
362 | 新生儿科 | 微量注射泵 | 单道wz-50C6 | 1
363 | 新生儿科 | 微量注射泵 | 单道wz-50C6 | 1
364 | 新生儿科 | 微量注射泵 | 单道wz-50C6 | 1
365 | 新生儿科 | 微量注射泵 | 单道wz-50C6 | 1
366 | 新生儿科 | 微量注射泵 | 单道wz-50C6 | 1
367 | 新生儿科 | 微量注射泵 | 单道wz-50C6 | 1
368 | 新生儿科 | 微量注射泵 | 单道wz-50C6 | 1
369 | 新生儿科 | 微量输液泵 | SY-1200 | 1
370 | 新生儿科 | 婴儿辐射保暖台 | BN-100 | 1
371 | 新生儿科 | 婴儿辐射保暖台 | BN-100 | 1
372 | 新生儿科 | 婴儿辐射保暖台 | BN-100 | 1
373 | 新生儿科 | 婴儿辐射保暖台 | BN-100 | 1
374 | 新生儿科 | 婴儿辐射保暖台 | BN-100 | 1
375 | 新生儿科 | 婴儿辐射保暖台 | BN-100 | 1
376 | 新生儿科 | 监护仪 | 小儿（和心重典） | 1
377 | 新生儿科 | 监护仪 | 小儿（和心重典） | 1
378 | 新生儿科 | 监护仪 | 小儿（和心重典） | 1
379 | 新生儿科 | 监护仪 | 小儿（和心重典） | 1
380 | 新生儿科 | 监护仪 | 小儿（和心重典） | 1
381 | 新生儿科 | 监护仪 | 金科威4000F | 1
382 | 新生儿科 | 监护仪 | 金科威4000F | 1
383 | 新生儿科 | 监护仪 | 金科威4000F | 1
384 | 新生儿科 | 监护仪 | MEC-1000 | 1
385 | 新生儿科 | 监护仪 | MEC-1000 | 1
386 | 新生儿科 | 监护仪 | MEC-1000 | 1
387 | 新生儿科 | 监护仪 | MEC-1000 | 1
388 | 新生儿科 | 监护仪 | MEC-1000 | 1
389 | 新生儿科 | 监护仪 | MEC-1000 | 1
390 | 新生儿科 | 监护仪 | MEC-1000 | 1
391 | 新生儿科 | 监护仪 | MEC-1000 | 1
392 | 新生儿科 | 多参数监护仪 | Q3 | 1
393 | 新生儿科 | 多参数监护仪 | Q3 | 1
394 | 新生儿科 | 多参数监护仪 | Q3 | 1
395 | 新生儿科 | 新生儿婴幼儿呼吸机 | FABIAMHFO(高频） | 1
396 | 血液风湿免疫科 | 输液泵 | 佳士比-1200 | 4
397 | 血液风湿免疫科 | 微量注射泵 | 佳士比双通道TM-F6 | 1
398 | 血液风湿免疫科 | 微量注射泵 | WZ-50C6 | 2
399 | 血液风湿免疫科 | 监护仪 | MEC-1000 | 3
400 | 血液风湿免疫科 | 监护仪 | iMEC-8 | 6
401 | 血液风湿免疫科 | 温湿度表 |  | 2 | 电子
402 | 血液风湿免疫科 | 血压计 |  | 2 | 水银血压计
403 | 眼科 | 血压计 | 鱼跃 | 1
408 | 影像科 | 温湿度表 | 津制01100318号 | 1 | 新大楼C臂室
409 | 影像科 | 温湿度表 | WS2080B | 1 | 新大楼CT室
410 | 影像科 | 温湿度表 | WS2080A | 1 | 平桥CT室
411 | 影像科 | CT |  | 3
412 | 影像科 | DR |  | 3
413 | 影像科 | 血管造影X射线机 |  | 2
414 | 影像科 | 数字乳腺X射线系统 |  | 1
415 | 预防保健科 | 冰箱温度计 |  | 3 | 产科疫苗存储冰箱
416 | 中医科 | 水银体温计 | 三角棒式（兽用） | 8 | 无
417 | 中医科 | 水银血压计 | 鱼跃血压计-听诊器保健盒A型（台式） | 2 | 无
418 | 肿瘤科 | 心电监护仪 | MEC-1000 | 5
419 | 肿瘤科 | 心电监护仪 | Epm 10 | 1
420 | 肿瘤科 | 电子体温计 | JXB-178 | 1
421 | 肿瘤科 | 臂式电子血压计 | YE655D | 1
422 | 肿瘤科 | 水银血压计 | 台式 | 1
423 | 肿瘤科 | 输液泵 | 08B3T100 | 4
424 | 肿瘤科 | 微量注射泵 | KL-602 | 1
425 | 肿瘤科 | 微量注射泵 | WZ-50C6 | 1
426 | 肿瘤科 | 水银温度计 |  | 2
427 | 肿瘤科 | 生物安全柜 | HR30-II2 | 1
428 | 重症医学科 | 呼吸机 | 迈瑞 | 1
429 | 重症医学科 | 呼吸机 | 迈瑞 | 1
430 | 重症医学科 | 呼吸机 | 迈瑞 | 1
431 | 重症医学科 | 呼吸机 | 迈瑞 | 1
432 | 重症医学科 | 呼吸机 | 迈瑞 | 1
433 | 重症医学科 | 呼吸机 | 柯惠 | 1
434 | 重症医学科 | 呼吸机 | 柯惠 | 1
435 | 重症医学科 | 呼吸机 | 德尔格 | 1
436 | 重症医学科 | 呼吸机 | 德尔格 | 1
437 | 重症医学科 | 无创呼吸机 | 飞利浦 | 1
438 | 重症医学科 | 转运呼吸机 | 德国维曼 | 1
439 | 重症医学科 | 心电监护仪 | 迈瑞 | 1
440 | 重症医学科 | 心电监护仪 | 迈瑞 | 1
441 | 重症医学科 | 心电监护仪 | 迈瑞 | 1
442 | 重症医学科 | 心电监护仪 | 迈瑞 | 1
443 | 重症医学科 | 心电监护仪 | 迈瑞 | 1
444 | 重症医学科 | 心电监护仪 | 迈瑞 | 1
445 | 重症医学科 | 心电监护仪 | 迈瑞 | 1
446 | 重症医学科 | 心电监护仪 | 迈瑞 | 1
447 | 重症医学科 | 心电监护仪 | 迈瑞 | 1
448 | 重症医学科 | 心电监护仪 | 迈瑞 | 1
449 | 重症医学科 | 心电监护仪 | 迈瑞 | 1
450 | 重症医学科 | 心电监护仪 | 迈瑞 | 1
451 | 重症医学科 | 心电监护仪 | 迈瑞 | 1
452 | 重症医学科 | 心电监护仪 | 迈瑞 | 1
453 | 重症医学科 | 心电监护仪 | 迈瑞 | 1
454 | 重症医学科 | 心电监护仪 | 迈瑞 | 1
455 | 重症医学科 | 血透机 | Gambro Lundia AB | 1
456 | 重症医学科 | 血透机 | Gambro Lundia AB | 1
457 | 重症医学科 | 血液灌流机 | 珠海健帆生物 | 1
458 | 重症医学科 | 输液泵 | 浙江史密斯 | 1
459 | 重症医学科 | 输液泵 | 北京新科 | 1
460 | 重症医学科 | 微量泵（双通道） | 浙江史密斯 | 1
461 | 重症医学科 | 微量泵（双通道） | 浙江史密斯 | 1
462 | 重症医学科 | 微量泵（双通道） | 浙江史密斯 | 1
463 | 重症医学科 | 微量泵（双通道） | 浙江史密斯 | 1
464 | 重症医学科 | 微量泵（双通道） | 浙江史密斯 | 1
465 | 重症医学科 | 微量泵（双通道） | 浙江史密斯 | 1
466 | 重症医学科 | 微量泵（双通道） | 浙江史密斯 | 1
467 | 重症医学科 | 微量泵（双通道） | 浙江史密斯 | 1
468 | 重症医学科 | 微量泵（双通道） | 浙江史密斯 | 1
469 | 重症医学科 | 微量泵（双通道） | 浙江史密斯 | 1
470 | 重症医学科 | 微量泵（四通道） | 费森尤斯 | 1
471 | 重症医学科 | 微量泵（四通道） | 费森尤斯 | 1
472 | 重症医学科 | 微量泵（单通道） | 日本阿童木 | 1
473 | 重症医学科 | 水银体温计 |  | 1
474 | 重症医学科 | 电子体温计 | 倍尔康 | 1
475 | 重症医学科 | 除颤仪 | 德国MSC | 1
476 | 重症医学科 | 心电图机 | MedEx | 1
477 | 重症医学科 | 电子血压计 |  | 1
478 | 重症医学科 | 水银血压计 |  | 1
总计 |  |  |  | 869
备注：清单仅供参考，具体以实际检测仪器及数量为准。