附件一：平桥院区制氧机维保项目维保清单

| 制氧机维保清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 编号 | 原机组数量 | 更换周期 | 更换数量 | 维保周期 |
| 1 | 主过滤器 | ZHEL75SN | 2 | 8000小时 | 2 | 第一次维护 |
| 2 | 精密过滤器A | ZHEL850SN | 2 | 8000小时 | 2 |  |
| 3 | 精密过滤器B | ZHEL850SN | 2 | 8000小时 | 2 |  |
| 4 | 制氧机前级滤芯 | ZHASKSN-1 | 2 | 8000小时 | 2 |  |
| 5 | 制氧机后级滤芯 | ZHASKSN-2 | 2 | 8000小时 | 2 |  |
| 6 | 除菌滤芯 | ZHO288-D-SN | 1 | 8000小时 | 1 |  |
| 7 | 空气过滤器 | ZHK50SN-1 | 2 | 2600小时 | 2（第一次更换） |  |
| 8 | 油过滤器 | ZHK50SN-2 | 2 | 2600小时 | 2（第一次更换） |  |
| 9 | 油气分离器滤芯 | ZHK50SN-3 | 2 | 4000小时 | 2（第一次更换） |  |
| 10 | 保养液 | ZHK50SN-4 | 3 | 4000小时 | 3（第一次更换） |  |
| 11 | 驱动皮带 | ZHK50SN-5 | 6 | 8000小时 | 6 |  |
| 12 | 空气过滤器 | ZHK50SN-1 | 2 | 2600小时 | 2（第二次更换） | 第二次维护 |
| 13 | 油过滤器 | ZHK50SN-2 | 2 | 2600小时 | 2（第二次更换） |  |
| 14 | 空气过滤器 | ZHK50SN-1 | 2 | 2600小时 | 2（第三次更换） | 第三次维护 |
| 15 | 油过滤器 | ZHK50SN-2 | 2 | 2600小时 | 2（第三次更换） |  |
| 16 | 油气分离器滤芯 | ZHK50SN-3 | 2 | 4000小时 | 2（第二次更换） |  |
| 17 | 保养液 | ZHK50SN-4 | 3 | 4000小时 | 3（第二次更换） |  |
| 18 | 氧气年度检测 | / |  | / | 1 | 年度检测 |
| 总计： |  |  |  |  | 40 |  |
| 备注：项目内容包含所列清单、差旅费、运输成本、税费、管理费等其他一切费用、除此之外额外产生的一切费用由服务商自行承担。 |  |  |  |  |  |  |