## Sheet1
附件：医用零星物品目录清单
序号 | 产品名称 | 产品规格要求 | 单位 | 单价 | 备注
1 | 冰箱温度计 |  | 个
2 | 病历夹 | 详见样品 | 个
3 | 玻璃罐 |  | 个
4 | 不锈钢盆 | 详见样品 | 个
5 | 拆线剪 | 详见样品 | 把
6 | 拆线剪刀 | 16cm | 把
7 | 拆线剪刀 | 18cm | 把
8 | 肠镜灌流管道 | 详见样品 | 套
9 | 床旁桌 | 详见样品 | 张
10 | 单级电凝线 | 101.082 4*3000mm | 个
11 | 单孔艾灸盒 |  | 个
12 | 弹簧式安全阀 | 型号:(T)YA1B0.25/10整定压力：0.84MPa | 个
13 | 电动吸引器 | 7A-23D | 台
14 | 电针治疗线路 | HM6805-111 | 条
15 | 电子体温计 |  | 个
16 | 电子血压计 | 鱼跃 | 台
17 | 负极板连接线 | 爱尔博兼容 | 个
18 | 负极板连接线 | 马丁兼容 | 个
19 | 负压吸痰压力表 | YF-X1 | 个
20 | 负压吸引瓶 | 3L | 个
21 | 负压吸引器 | 详见样品 | 套
22 | 宫内节育器取出钳 | ZG003R 220弯 | 把
23 | 红外线体温计 | JXB-178 | 台
24 | 呼吸机呼吸面罩 | 大号 | 个
25 | 呼吸机通气面罩 | BMC-FM2(中号m） | 个
26 | 简易呼吸气囊 | 重复式 台湾彦大 | 个
27 | 铰链 | 详见样品 | 个
28 | 静音轮子 | 用于器械车 | 个
29 | 酒精灯 |  | 个
30 | 开睑器 | 0206T | 个
31 | 烤灯 | 详见样品 | 个
32 | 空消机灯管 | 奥洁 | 根
33 | 括匙 |  | 把
34 | 蓝光治疗仪灯珠 |  | 板
35 | 泪道探查针 | 5号 | 支
36 | 泪道探查针 | 6号 | 支
37 | 泪道探查针 | 7号 | 支
38 | 泪道探查针 | 8号 | 支
39 | 泪道探查针 | 9号 | 支
40 | 轮椅 | 详见样品 | 辆
41 | 轮椅车轮胎 | 24寸，实心 | 对
42 | 门诊输液椅 |  | 张
43 | 脑功能治疗仪耳后线 | YS7002T | 条
44 | 脑功能治疗仪四肢线 | YS7002T | 条
45 | 脑功能治疗仪线 | 老款ITK-ID | 条
46 | 脑压管 | 详见样品 20cm | 套
47 | 起子 | 90xSw4.5，换柄式，六角 | 个
48 | 气垫床 | YD-B型 | 台
49 | 气体减压器 | 用于狼牌气腹机 | 个
50 | 抢救车 | 不锈钢材质 | 台
51 | 射线指示灯 | “射线有害，灯亮勿入” | 台
52 | 湿化瓶 | 宇峰YF-05A | 个
53 | 视力表 |  | 台
54 | 手术外科剪刀 | S232 | 把
55 | 手术显微虹膜镊 | F201A | 把
56 | 手术显微角膜剪 | S221A | 把
57 | 手术显微结扎镊 | F101A-1 | 把
58 | 手术显微镜灯泡 | 详见样品 | 个
59 | 输液架 | ABS | 个
60 | 双孔艾灸盒 |  | 个
61 | 双头氧气流量表 | 详见样品 | 个
62 | 水银血压计袖带 | XJ-A(0-40kPa) | 个
63 | 随身灸盒 |  | 个
64 | 体温枪 | JXB-178 | 把
65 | 体重秤 |  | 台
66 | 听诊器 |  | 个
67 | 吞咽治疗仪线路 | HB62BE | 条
68 | 弯盘 | 小号不锈钢 | 个
69 | 胃镜管道 | 详见样品 | 套
70 | 温湿度表 | 详见样品 | 个
71 | 污物车 |  | 台
72 | 无菌缸罐 | 304不锈钢 | 个
73 | 下肢抬高垫 | 详见样品 | 个
74 | 显微持针钳 | ZF2600RB/T 125*0.4直型 | 件
75 | 血压表 | GB3053-93 | 个
76 | 血氧饱和度夹 | 鱼跃 | 个
77 | 压力表 | 0-0.16MPa | 个
78 | 压力表 | WIKAI | 个
79 | 氧气单向阀 | 详见样品 | 个
80 | 氧气流量表 | 用于瓶装氧 | 台
81 | 氧气瓶 | 15L | 个
82 | 氧气瓶 | 8L | 个
83 | 氧气瓶推车 | 10升氧气瓶 | 台
84 | 氧压力表 | 0-1MP | 个
85 | 阴道扩张器 | ZG042R 92*34 可调式 | 个
86 | 针灸针 |  | 盒
87 | 真空玻璃罐 | 内径6.5cm | 个
88 | 真空玻璃罐 | 内径7.0cm | 个
89 | 指脉氧夹 | YX306 | 个
90 | 治疗盘 | 详见样品 | 个
91 | 竹药罐 |  | 个
92 | 转换器 | 101.010-150Φ10-Φ5 150mm | 件
93 | 子宫颈扩张器 | 5# | 支
94 | 子宫颈扩张器 | 6# | 支
95 | 子宫颈扩张器 | 6.5# | 支
96 | 子宫颈扩张器 | 7# | 支
97 | 子宫颈扩张器 | 7.5# | 支
98 | 子宫颈扩张器 | ZG275RB 4号 圆头 | 个
99 | 子宫颈扩张器 | ZG280RB 6.5号 圆头 | 个
100 | 子宫颈扩张器 | ZG282RB 7.5号 圆头 | 个
101 | 子宫颈扩张器 | ZG289RB 11号 圆头 | 个
102 | 子宫探针 | ZG013RB 320*3弯带刻度硬 | 个
103 | 紫外线灯管 | ZW40S19W-Z1199 | 根
104 | 紫外线消毒灯车 |  | 台
105 | 组织镊 | 16cm 18*2钩 | 把
106 | 氧气雾化两用转化头 |  | 个
107 | 水银血压计（儿童型） |  | 台
108 | 盆底治疗仪导联线 | 详见样品 | 根
109 | 产后中频仪连线 | 详见样品 | 根
110 | 踏脚凳 | 详见样品 | 个
111 | 治疗车 | 92*86*50 | 台
112 | 打粉机（房太太） | 2500C | 台
113 | 高流量鼻导管 |  | 根
114 | 生物反馈治疗仪线路 |  | 条
115 | 低频治疗仪海绵垫 |  | 个
116 | 低频治疗仪绑带 |  | 条
117 | 电极片（蝶形） |  | 包
118 | 电极片（孔径2.0、5.0） |  | 包
119 | 低频治疗仪线路 |  | 条
120 | 摆药盒 |  | 个
121 | 特定电磁波治疗仪 | CQ-BS8 | 台
122 | 心电图机子线 |  | 套
123 | 心电图机子夹子 |  | 套
124 | 动脉硬化袖带 |  | 套
125 | 妇科检查床 |  | 张
126 | 检查床 |  | 张
127 | 虹膜拉钩 | 15G | 把
128 | ABS治疗车 | 75cm*50cm | 台
129 | 手术移动无影灯 | 7孔 | 台
130 | ZD920RB显微镊 | 150x0.15 直型 平台 圆柄 | 把
131 | ZD930RB显微镊 | 150X0.3直型 平台 圆柄 | 把
132 | ZF4910RB显微剪 | 150直型 簧式 | 把
133 | ZF4920RB显微剪 | 150弯型 簧式 | 把
134 | ZF4930RB显微持针钳 | 150 直 | 把
135 | ZF4940RB显微持针钳 | 150 弯 | 把
136 | ZF2207RN显微止血夹 | 30x1 弯 结合式 | 只
137 | ZF560RN显微止血夹 | 20X1.2 直 | 个
138 | ZO20027P消毒盒 | 262X162X42双层 | 个
139 | 小撮卡 | 穿刺器101.076 5x110mm | 个
140 | 超声刀手柄连接线 |  | 根
141 | 子宫旋切器电磁 | KJ-301电动子宫切除器 | 个
142 | 自动止血带 | 大号 | 个
143 | 高频电刀电凝线 | 康基 | 根
144 | 挂壁式中心负压吸引器 | 1L | 个
145 | 负压吸引器 | 连体式 | 个
146 | 复苏囊 | 新生儿 | 个
147 | 腹腔镜钳子 | 外鞘 | 个
148 | 监护仪显示屏 |  | 台
149 | 心电导联线 |  | 根
150 | 血氧探头 |  | 个
151 | 高压板 |  | 个
152 | 呼沫二氧化碳采样管 |  | 根
153 | 血压气泵血压延长管 |  | 根
154 | 电源适配器 |  | 个
155 | 胎儿监护仪探头 |  | 个
156 | 输注泵拉杆 |  | 个
157 | 心电图机心电导联线 |  | 根
158 | 四肢夹 |  | 个
159 | 呼吸机氧电池 |  | 个
160 | 蓄电池 |  | 套
161 | 湿化器炉盘 |  | 个
162 | 湿化器加热线 |  | 根
163 | 湿化器温度传感器 |  | 个
164 | 呼吸机终端转换接头 |  | 个
165 | 呼吸机压力发生器 |  | 个
166 | 空消机紫外线灯管 |  | 根
167 | 滤网 |  | 个
168 | 整流器 |  | 个
169 | TDP加热炉盘 |  | 个
170 | 洗胃机电磁泵 |  | 个
171 | 洗胃机过滤器 |  | 个
172 | 高频电刀负极板连接线 |  | 根
173 | 显微镜灯泡 |  | 个
174 | 灯座 |  | 个
175 | 裂隙灯灯泡 |  | 个
176 | 喉镜灯泡 |  | 个
177 | 除湿机温湿度传感器 |  | 个
178 | 理疗仪电极线 |  | 根
179 | 电测听仪音频线 |  | 根
180 | 电测听仪耳机 |  | 套
181 | 反光灯灯座 |  | 个
182 | 电机启动电容 |  | 个
183 | 震动排痰机传动软轴 |  | 个
184 | 震动头叩击头 |  | 个
185 | 内镜清洗槽球阀 |  | 个
186 | 亚低温治疗仪冰毯 |  | 个
187 | 冰帽 |  | 个
188 | 床档 |  | 副
189 | 输液加压袋 |  | 个
190 | 氧气传感器 |  | 个
191 | 脑功能障碍治疗仪头帽 |  | 把
192 | 脑电图头帽 |  | 个
193 | 洗眼镜 |  | 个
194 | 喷气式气垫床 |  | 床
195 | 直型输液隔帘轨道 |  | 套
196 | U型轨道输液架 |  | 套
197 | 电子血压计 | YE670A | 台
198 | ABS治疗车 | 75cm*50cm | 台
199 | 温湿度计 |  | 个
200 | 多普勒胎心仪 |  | 个
201 | 电煮锅 | 62cm2层+1盖 | 个
202 | 床旁消毒机 | 臭氧型 | 台
203 | 电针仪 |  | 台
204 | 毫针 | 0.22/0.25*25mm一寸 | 盒
205 | 毫针 | 0.30*40mm1.5寸 | 盒
206 | 耳穴贴 |  | 盒
207 | 温湿度表 |  | 个
208 | 取血箱 |  | 个
209 | 温湿度计 |  | 个
210 | 医用手术刀柄 | 3号 | 把
211 | 630 医用眼科镊弯有钩 | 10cm | 把
212 | 眼用剪直尖 | 10cm | 把
213 | 眼用剪弯尖 | 10cm | 把
214 | 医用持针器 | 14cm | 把
215 | 医用止血钳弯头 | 140mm | 把
216 | 医用止血钳査头 | 140mm | 把
217 | 医用冷藏箱 |  | 台
218 | 保温箱 |  | 台
219 | 氧气流量表 | 国标、连接吸氧宝用 | 个
220 | 温湿度表 |  | 个
221 | 试剂柜 |  | 个
222 | 危化品安全柜 |  | 个
223 | 温湿度表 |  | 个
224 | 氧气袋 |  | 个
225 | 时钟 | 挂式 | 个
226 | 减压阀 |  | 个
227 | 无损伤镊 |  | 把
228 | 线剪 | 20cm | 把
229 | 臂式电子血压计 | YE650C | 台
230 | 生姜艾草精油 | 500ml | 瓶
231 | 撕囊镊 |  | 把
232 | 屏风 | 4扇开 | 个
233 | 扩阴器 | 92x34 | 颗
234 | 宫颈钳 |  | 颗
235 | 取环叉 |  | 颗
236 | 取环勾 |  | 颗
237 | 探针 |  | 颗
238 | 金属吸引器头 | 5号 | 颗
239 | 金属吸引头 | 6号 | 颗
240 | 金属吸引头 | 7号 | 颗
241 | 刮匙 | 280X4 | 把
242 | 刮匙 | 280X6 | 把
243 | 刮匙 | 28X8 | 把
244 | 医用檫手纸专用出纸器 |  | 台
245 | 轮椅车 |  | 台
246 | 电磁波治疗仪 | CQ-BS8 | 台
247 | 二氧化氯泡腾片 | 100g/瓶 | 瓶
248 | 离心管 | 1.5ml圆底 | 件
249 | 负压吸引真空表 |  | 个
250 | 中药打粉机 | 无 | 台
251 | 铲式担架 | 43×157cm | 台
252 | 新生儿复苏囊 |  | 个
253 | 聚维酮碘溶液 | 5% | 瓶
254 | 宝师标清电脑采集卡 | HM-720U | 块
255 | 护目镜 | 透明防雾 | 副
256 | 缝合包 |  | 包
257 | PT凳 |  | 张
258 | 拔罐器（火龙罐） |  | 个
259 | 眼科受水器 |  | 个
260 | 氧气瓶推车 | 40升氧气瓶 | 个
261 | 婴儿体重秤 | 使用7号电池或充电款 | 个
262 | 启子 | T20梅花 | 根
263 | 启子 | 3.5内六角 | 根
264 | 新生儿测量血压袖带 | 新生儿 | 个
265 | 24小时动态心电图导联线 |  | 副
266 | 24小时动态一体机血压袖带 |  | 副
267 | 剪刀 | 平剪24CM | 把
268 | 耦合剂加热器 | 双杯 | 个
269 | 脊柱板 |  | 个
270 | 食管、气管联合导管 |  | 个
271 | 负压吸痰瓶 | 3000ml | 套
272 | 季铵盐消毒喷雾剂 | 500ml | 瓶
273 | 肺功能校验桶 |  | 个
274 | 除湿机 | 型号WDF60DT,日除湿量60L/天，电源220V~50Hz，额定功率680W，防触电保护类型I类 | 台
275 | 呼吸气囊 | 台湾彦大 | 套
276 | 可视喉镜 |  | 台
277 | 艾灸盒 | 单柱艾灸盒 | 个
278 | 艾灸盒 | 双柱艾灸盒 | 个
279 | 非接触式红外体温计（体温枪） |  | 把
280 | 液氮冷冻治疗仪（液氮枪） | 300ml | 把
281 | 电动吸痰器 |  | 个
282 | 双极电凝线 |  | 根
283 | 迈瑞SV300呼吸机电池 | 可充电锂电池 | 块
284 | 面膜粉 | 400g/包 | 包
285 | 超声波导入仪 |  | 台
286 | 冷热美容喷雾机 |  | 台
287 | 无创呼吸机湿化器 | V60 | 台
288 | 输血箱 | 按照医院输血科要求即可 | 个
289 | 动态血压计 | CB-1805-B | 台
290 | 输液泵 |  | 台
291 | 扫床车 |  | 台
292 | 火罐 | 4号罐（内径5cm外径6.5） | 个
293 | 小型液氮储存罐 | 30L50口径 | 个
294 | 开睑器 | 15mm | 个
295 | 测量尺 | 直,0-20mm | 个
296 | 有齿镊 | 直1*2齿 | 把
297 | 角膜剪 | 弯尖头，14mm | 把
298 | 泪道探针 | 冲洗式7 | 颗
299 | 泪道探针 | 冲洗式8 | 颗
300 | 劈核刀 | 南式钩1.6mm | 把
301 | 眼用注吸器 | 7# | 个
302 | 无创呼吸机面罩头带 |  | 个
303 | 治疗车 | 三层带抽屉 | 台
304 | 治疗车 | 双层抽屉 | 台
305 | 玻璃火罐 | 小号10、中号10 | 个
306 | 经鼻肠梗阻管 | 14Fr | 支
307 | 抢救车 | ABS材质 | 台
308 | 多功能粉碎机 |  | 台
309 | 输液架 | 厚实，底座重。可以挂注射泵等仪器 | 个
310 | 活检钳 | 需要厂家多拿几个型号到科室，由医生来决定使用型号 | 把
311 | 床单位消毒机 | CXJ-2J | 台
312 | 空气波治疗仪 |  | 台
313 | 血压计 | 表式 | 个
314 | 一次性使用吸头 | 200ul | 包
315 | 病历夹车 | 60格 | 个
316 | 拔罐（玻璃） | 大号（耐高温） | 个
317 | 拔罐（玻璃） | 中号（耐高温） | 个
318 | 流量表 |  | 个
319 | 扩宫棒 | 4#，4.5#，5#，5.5#，6#，6.5#，7#，7.5#，8#，8.5#，9#，10# | 把
320 | 人流吸引管吸头 | 5#，6#，7#，8# | 把
321 | 子宫探针 | 28cm | 把
322 | 子宫颈钳 | 25cm | 把
323 | 有齿弯卵圆钳 | 25cm | 把
324 | 阴道扩张器 | 85*32 | 个
325 | 子宫刮匙 | 20# | 把
326 | 无齿直卵圆钳 | 25cm | 把
327 | 钢罐 | 9cm | 个
328 | 电蒸锅 | 三层、直径50cm | 台
329 | 氧气筒推车 | 20L | 个
330 | 移动式无影灯 | 7孔 | 台
331 | 磁控约束带 | 腰腹部均码 | 个
332 | 12%过氧化氢 | 500ml | 瓶
333 | 蒸锅 | 三层 | 个
334 | 轻便折叠轮椅 |  | 台
335 | 静音无油空气压缩机 | TYW-1 | 台
336 | 中心气体处理器 | PR2-02B | 个
337 | PP棉滤芯 | 10寸 | 个
338 | AB剂（二氧化氯消毒粉） |  | 组
339 | 氧传感器 | 无 | 个
340 | 眼科显微镜灯泡 | 15V150W | 个
341 | 天轨输液架 |  | 根
342 | 电子血压计 | 袖带式 | 台
343 | 冰箱室温多用温度计 | / | 支
344 | 一次性塑料面屏 |  | 张
345 | 手术电极 | CN26A4，1.5-220-5 | 套
346 | 产钳 | 宽1-4cm 长16cm | 把
347 | 腹腔镜电极 | 电勾40cm | 根
348 | 无创呼吸机面罩 | / | 个
349 | 医用骨科钢丝 | 1.5MM | 卷
350 | 医用骨科钢丝 | 2.0MM | 卷
351 | 电子血压计 | 手腕式 | 台